## 1
|  |  | 設置完了報告書 | [11 empty] | FALSE
【送付先】 〒105-0001 東京都港区虎ノ門4丁目3-9 住友新虎ノ門ビル2階
[5 empty] | ご提出日 | 2022 | 年 | 11 | 月 | 2 | 日
株式会社リミックスポイント ​レジリエンス事業部 技術グループ |  |  |  |  | 設置完了日 | 2022 | 年 | 11 | 月 | 1 | 日
Email：tech-remixbattery@remixpoint.co.jp
【お客様情報】 |  |  | 運用方法 |  |  | 連系 オフグリッド
フリガナ | ヨシモト ナオキ |  | 様 | ご連絡先 | TEL | 000-0000-000
お客様名 | 吉本 直樹 |  | 様 |  | Email | 123456789＠gmail.com
住所 | 〒 | 123-4567 東京都港区虎ノ門１－２－３
製品型番 | RAC-01HB58 RAC-01HB115 RAC-01HB173
【備考】 ※住所と設置場所が異なる場合は、備考へ設置住所をご記入ください。
※太陽光を同時に新規設置した場合は、太陽光メーカへ別途保証申請を行ってください。
【販売店情報】
会社名 | ABC株式会社 |  |  | ご連絡先 | TEL | １１１－１１１１－１１１
ご担当者 | 田中義也 |  | 様 |  | Email | ABC＠gmail.com
住所 | 〒 | 000-1234 東京都江東区塩浜１－２－３
【施工店情報】
会社名 | 松本工業株式会社 |  |  | ご連絡先 | TEL | ２２２－２２２２－２２２２
現場責任者 | 松本卓也 |  | 様 | 施工ID | JP20HS10-B00
施工完了後チェック
施工瑕疵、メーカーの基準外施工等が原因で発生した不具合・故障に関しては保証の対象外となる | [9 empty] | 承諾する
メーカーの所定の条件と基準に沿った設置や施工である | [9 empty] | ✔
蓄電システム本体・増設蓄電池の離隔距離（施工マニュアル参照）は適切である | [9 empty] | ✔
電圧、電流、絶縁抵抗値は適切な範囲である | [9 empty] | ✔
傷や凹み、汚れ、腐食、破損がない | [9 empty] | ✔
取付忘れの部材、締結の緩み、隙間はない | [9 empty] | ✔
雨水、融雪水、結露水などの浸水は防げている | [9 empty] | ✔
契約電流値は右記の通り設定した | [9 empty] | 60A |  | 従量電灯B アンペア契約 | 従量電灯C kVA契約 | 設定値
電力会社から指定されている整定値を設定した | [9 empty] | ✔
最新版ソフトウェア（ＤＳＰ・ＡＲＭ）の更新を行った | [9 empty] | ✔ |  | 40~50A | 4~5kVA | 20A
疑似停電（主幹ブレーカをＯＦＦ）にて正常動作を確認した | [9 empty] | ✔ |  | 60A | 6~7kVA | 30A
主幹ブレーカＯＮに復帰後、蓄電システムの通常動作を確認した | [9 empty] | ✔ |  | - | 8~9kVA | 40A
お客様への説明チェック | [11 empty] | - | 10~11kVA | 50A
各運転モードの説明と設定方法を説明した | [9 empty] | ✔ |  | - | 12~13kVA | 60A
充電開始時間及び放電開始時間の設定方法を説明した | [9 empty] | ✔ |  | - | 14~15kVA | 70A
停電時の家電製品利用の注意事項及びその他重要な注意事項を説明した | [9 empty] | ✔ |  | - | 16~17kVA | 80A
取扱説明書・保証書をお客様へお渡しした | [9 empty] | ✔ |  | - | 20kVA | 100A
個人情報取り扱いについて同意していただいた | [9 empty] | ✔
※頂いた内容で保証及び保険申請をいたします。誤った内容ですと当社で保証いたしかねる他、保険が適用されませんのでご了承ください。
Note on G3: この日付は、販売店・リミックスポイントへ設置完了報告書をご提出した日付になります。
Note on G4: この日付は、設置工事が完了した日付になります。
Note on A5: Excelデータにてお送りください
Note on K31: 契約電流値を選択ください。

## 2
必要写真（各機器の製造番号シール）
各機器に貼られている製造番号シール写真を撮影していただき下記へ貼り付けてください。 ①PCS【J1-Hybrid 5.9kW】②マスター蓄電池【T-BAT H 5.8】③本体の筐体 ④増設蓄電池【HV11550】 ⑤増設蓄電池の筐体 ⑥ポケットWi-Fi or ポケットLANの製造番号
※写真は本シートに貼付けまたはメールに添付して下さい。
※ 製造番号は控えておいてください